Фактические показатели надежности и энергоэффективности АО «ТД «ТЦ-Поволжье»

| Показатели | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- |
| количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | 0 | 0 | 0 |
| количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | 0 | 0 | 0 |
| удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | 154,69 | 154,72 | 154,72 |
| отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 4,75 | 4,50 | 4,40 |
| отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (вода), тонн/м2 | 1,50 | 1,56 | 0,63 |
| отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (пар), тонн/м2 | - | - | - |
| величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал | 4289 | 4068 | 3975 |
| величина технологических потерь при передаче теплоносителя (вода) по тепловым сетям, тонн | 1357,53 | 1408,00 | 564,50 |
| величина технологических потерь при передаче теплоносителя (пар) по тепловым сетям, тонн | - | - | - |