Фактические показатели

| Показатели | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- |
| количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | 0 | 0 | 0 |
| количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | 0 | 0 | 0 |
| удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | 154,76 | 154,63 | 154,70 |
| отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 4,08 | 4,37 | 4,60 |
| отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (вода), тонн/м2 | 0,82 | 1,05 | 1,50 |
| отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (пар), тонн/м2 | - | - | - |
| величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал | 3691 | 3947 | 4159 |
| величина технологических потерь при передаче теплоносителя (вода) по тепловым сетям, тонн | 745,0 | 944,8 | 1357,53 |
| величина технологических потерь при передаче теплоносителя (пар) по тепловым сетям, тонн | - | - | - |